## 16mm_vials
zero offset X: | 26 | mm
zero offset Y: | 0.3 | mm
spacing x: | 19 | mm
spacing y: | 19 | mm
position # | row | col | X | Y
1 | 1 | 1 | 26 | 0.3
2 | 2 | 1 | 45 | 0.3
3 | 3 | 1 | 64 | 0.3
4 | 4 | 1 | 83 | 0.3
5 | 5 | 1 | 102 | 0.3
6 | 1 | 2 | 26 | 19.3
7 | 2 | 2 | 45 | 19.3
8 | 3 | 2 | 64 | 19.3
9 | 4 | 2 | 83 | 19.3
10 | 5 | 2 | 102 | 19.3
11 | 1 | 3 | 26 | 38.3
12 | 2 | 3 | 45 | 38.3
13 | 3 | 3 | 64 | 38.3
14 | 4 | 3 | 83 | 38.3
15 | 5 | 3 | 102 | 38.3
16 | 1 | 4 | 26 | 57.3
17 | 2 | 4 | 45 | 57.3
18 | 3 | 4 | 64 | 57.3
19 | 4 | 4 | 83 | 57.3
20 | 5 | 4 | 102 | 57.3
21 | 1 | 5 | 26 | 76.3
22 | 2 | 5 | 45 | 76.3
23 | 3 | 5 | 64 | 76.3
24 | 4 | 5 | 83 | 76.3
25 | 5 | 5 | 102 | 76.3
26 | 1 | 6 | 26 | 95.3
27 | 2 | 6 | 45 | 95.3
28 | 3 | 6 | 64 | 95.3
29 | 4 | 6 | 83 | 95.3
30 | 5 | 6 | 102 | 95.3
31 | 1 | 7 | 26 | 114.3
32 | 2 | 7 | 45 | 114.3
33 | 3 | 7 | 64 | 114.3
34 | 4 | 7 | 83 | 114.3
35 | 5 | 7 | 102 | 114.3
36 | 1 | 8 | 26 | 133.3
37 | 2 | 8 | 45 | 133.3
38 | 3 | 8 | 64 | 133.3
39 | 4 | 8 | 83 | 133.3
40 | 5 | 8 | 102 | 133.3
41 | 1 | 1 | 135 | 0.3
42 | 2 | 1 | 154 | 0.3
43 | 3 | 1 | 173 | 0.3
44 | 4 | 1 | 192 | 0.3
45 | 5 | 1 | 211 | 0.3
46 | 1 | 2 | 135 | 19.3
47 | 2 | 2 | 154 | 19.3
48 | 3 | 2 | 173 | 19.3
49 | 4 | 2 | 192 | 19.3
50 | 5 | 2 | 211 | 19.3
51 | 1 | 3 | 135 | 38.3
52 | 2 | 3 | 154 | 38.3
53 | 3 | 3 | 173 | 38.3
54 | 4 | 3 | 192 | 38.3
55 | 5 | 3 | 211 | 38.3
56 | 1 | 4 | 135 | 57.3
57 | 2 | 4 | 154 | 57.3
58 | 3 | 4 | 173 | 57.3
59 | 4 | 4 | 192 | 57.3
60 | 5 | 4 | 211 | 57.3
61 | 1 | 5 | 135 | 76.3
62 | 2 | 5 | 154 | 76.3
63 | 3 | 5 | 173 | 76.3
64 | 4 | 5 | 192 | 76.3
65 | 5 | 5 | 211 | 76.3
66 | 1 | 6 | 135 | 95.3
67 | 2 | 6 | 154 | 95.3
68 | 3 | 6 | 173 | 95.3
69 | 4 | 6 | 192 | 95.3
70 | 5 | 6 | 211 | 95.3
71 | 1 | 7 | 135 | 114.3
72 | 2 | 7 | 154 | 114.3
73 | 3 | 7 | 173 | 114.3
74 | 4 | 7 | 192 | 114.3
75 | 5 | 7 | 211 | 114.3
76 | 1 | 8 | 135 | 133.3
77 | 2 | 8 | 154 | 133.3
78 | 3 | 8 | 173 | 133.3
79 | 4 | 8 | 192 | 133.3
80 | 5 | 8 | 211 | 133.3
81 | 1 | 1 | 244 | 0.3
82 | 2 | 1 | 263 | 0.3
83 | 3 | 1 | 282 | 0.3
84 | 4 | 1 | 301 | 0.3
85 | 5 | 1 | 320 | 0.3
86 | 1 | 2 | 244 | 19.3
87 | 2 | 2 | 263 | 19.3
88 | 3 | 2 | 282 | 19.3
89 | 4 | 2 | 301 | 19.3
90 | 5 | 2 | 320 | 19.3
91 | 1 | 3 | 244 | 38.3
92 | 2 | 3 | 263 | 38.3
93 | 3 | 3 | 282 | 38.3
94 | 4 | 3 | 301 | 38.3
95 | 5 | 3 | 320 | 38.3
96 | 1 | 4 | 244 | 57.3
97 | 2 | 4 | 263 | 57.3
98 | 3 | 4 | 282 | 57.3
99 | 4 | 4 | 301 | 57.3
100 | 5 | 4 | 320 | 57.3
101 | 1 | 5 | 244 | 76.3
102 | 2 | 5 | 263 | 76.3
103 | 3 | 5 | 282 | 76.3
104 | 4 | 5 | 301 | 76.3
105 | 5 | 5 | 320 | 76.3
106 | 1 | 6 | 244 | 95.3
107 | 2 | 6 | 263 | 95.3
108 | 3 | 6 | 282 | 95.3
109 | 4 | 6 | 301 | 95.3
110 | 5 | 6 | 320 | 95.3
111 | 1 | 7 | 244 | 114.3
112 | 2 | 7 | 263 | 114.3
113 | 3 | 7 | 282 | 114.3
114 | 4 | 7 | 301 | 114.3
115 | 5 | 7 | 320 | 114.3
116 | 1 | 8 | 244 | 133.3
117 | 2 | 8 | 263 | 133.3
118 | 3 | 8 | 282 | 133.3
119 | 4 | 8 | 301 | 133.3
120 | 5 | 8 | 320 | 133.3

## sample_pos_calc_OpenSampler_V4
X | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320
Y | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3