## 16mm_vials
zero offset X: | 0 | mm
zero offset Y: | 0 | mm
spacing x: | 19 | mm
spacing y: | 19 | mm
position # | row | col | X | Y
1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 2 | 1 | 19 | 0
3 | 3 | 1 | 38 | 0
4 | 4 | 1 | 57 | 0
5 | 5 | 1 | 76 | 0
6 | 1 | 2 | 0 | 19
7 | 2 | 2 | 19 | 19
8 | 3 | 2 | 38 | 19
9 | 4 | 2 | 57 | 19
10 | 5 | 2 | 76 | 19
11 | 1 | 3 | 0 | 38
12 | 2 | 3 | 19 | 38
13 | 3 | 3 | 38 | 38
14 | 4 | 3 | 57 | 38
15 | 5 | 3 | 76 | 38
16 | 1 | 4 | 0 | 57
17 | 2 | 4 | 19 | 57
18 | 3 | 4 | 38 | 57
19 | 4 | 4 | 57 | 57
20 | 5 | 4 | 76 | 57
21 | 1 | 5 | 0 | 76
22 | 2 | 5 | 19 | 76
23 | 3 | 5 | 38 | 76
24 | 4 | 5 | 57 | 76
25 | 5 | 5 | 76 | 76
26 | 1 | 6 | 0 | 95
27 | 2 | 6 | 19 | 95
28 | 3 | 6 | 38 | 95
29 | 4 | 6 | 57 | 95
30 | 5 | 6 | 76 | 95
31 | 1 | 7 | 0 | 114
32 | 2 | 7 | 19 | 114
33 | 3 | 7 | 38 | 114
34 | 4 | 7 | 57 | 114
35 | 5 | 7 | 76 | 114
36 | 1 | 8 | 0 | 133
37 | 2 | 8 | 19 | 133
38 | 3 | 8 | 38 | 133
39 | 4 | 8 | 57 | 133
40 | 5 | 8 | 76 | 133
41 | 1 | 1 | 109 | 0
42 | 2 | 1 | 128 | 0
43 | 3 | 1 | 147 | 0
44 | 4 | 1 | 166 | 0
45 | 5 | 1 | 185 | 0
46 | 1 | 2 | 109 | 19
47 | 2 | 2 | 128 | 19
48 | 3 | 2 | 147 | 19
49 | 4 | 2 | 166 | 19
50 | 5 | 2 | 185 | 19
51 | 1 | 3 | 109 | 38
52 | 2 | 3 | 128 | 38
53 | 3 | 3 | 147 | 38
54 | 4 | 3 | 166 | 38
55 | 5 | 3 | 185 | 38
56 | 1 | 4 | 109 | 57
57 | 2 | 4 | 128 | 57
58 | 3 | 4 | 147 | 57
59 | 4 | 4 | 166 | 57
60 | 5 | 4 | 185 | 57
61 | 1 | 5 | 109 | 76
62 | 2 | 5 | 128 | 76
63 | 3 | 5 | 147 | 76
64 | 4 | 5 | 166 | 76
65 | 5 | 5 | 185 | 76
66 | 1 | 6 | 109 | 95
67 | 2 | 6 | 128 | 95
68 | 3 | 6 | 147 | 95
69 | 4 | 6 | 166 | 95
70 | 5 | 6 | 185 | 95
71 | 1 | 7 | 109 | 114
72 | 2 | 7 | 128 | 114
73 | 3 | 7 | 147 | 114
74 | 4 | 7 | 166 | 114
75 | 5 | 7 | 185 | 114
76 | 1 | 8 | 109 | 133
77 | 2 | 8 | 128 | 133
78 | 3 | 8 | 147 | 133
79 | 4 | 8 | 166 | 133
80 | 5 | 8 | 185 | 133
81 | 1 | 1 | 218 | 0
82 | 2 | 1 | 237 | 0
83 | 3 | 1 | 256 | 0
84 | 4 | 1 | 275 | 0
85 | 5 | 1 | 294 | 0
86 | 1 | 2 | 218 | 19
87 | 2 | 2 | 237 | 19
88 | 3 | 2 | 256 | 19
89 | 4 | 2 | 275 | 19
90 | 5 | 2 | 294 | 19
91 | 1 | 3 | 218 | 38
92 | 2 | 3 | 237 | 38
93 | 3 | 3 | 256 | 38
94 | 4 | 3 | 275 | 38
95 | 5 | 3 | 294 | 38
96 | 1 | 4 | 218 | 57
97 | 2 | 4 | 237 | 57
98 | 3 | 4 | 256 | 57
99 | 4 | 4 | 275 | 57
100 | 5 | 4 | 294 | 57
101 | 1 | 5 | 218 | 76
102 | 2 | 5 | 237 | 76
103 | 3 | 5 | 256 | 76
104 | 4 | 5 | 275 | 76
105 | 5 | 5 | 294 | 76
106 | 1 | 6 | 218 | 95
107 | 2 | 6 | 237 | 95
108 | 3 | 6 | 256 | 95
109 | 4 | 6 | 275 | 95
110 | 5 | 6 | 294 | 95
111 | 1 | 7 | 218 | 114
112 | 2 | 7 | 237 | 114
113 | 3 | 7 | 256 | 114
114 | 4 | 7 | 275 | 114
115 | 5 | 7 | 294 | 114
116 | 1 | 8 | 218 | 133
117 | 2 | 8 | 237 | 133
118 | 3 | 8 | 256 | 133
119 | 4 | 8 | 275 | 133
120 | 5 | 8 | 294 | 133

## sample_pos_calc_OpenSampler_V4
X | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320 | 244 | 263 | 282 | 301 | 320
Y | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3

## sample_pos_calc_OpenSampler_V5
X | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 109 | 128 | 147 | 166 | 185 | 109 | 128 | 147 | 166 | 185 | 109 | 128 | 147 | 166 | 185 | 109 | 128 | 147 | 166 | 185 | 109 | 128 | 147 | 166 | 185 | 109 | 128 | 147 | 166 | 185 | 109 | 128 | 147 | 166 | 185 | 109 | 128 | 147 | 166 | 185 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294
Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133